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О внесении изменений в Схему водоснабжения и водоотведения Александровского муниципального округа Пермского края на период до 2032 года, утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 22 июля 2023 г. № 793 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральными законами от 20 марта 2025 г.
№ 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», в целях организации надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории Александровского муниципального округа,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему водоснабжения и водоотведения Александровского муниципального округа на период до 2032 года, утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального округа от 22 июля 2023 г. № 793 (в редакции постановления от 16 сентября 2024 г. № 1455), следующие изменения:

1.1. после слов «развитие систем коммерческого учёта, реализуемой воды.» абзаца 12 пункта 2.1 раздела 2 тома 1 вставить текст следующего содержания: 
«Основные мероприятия инвестиционной программы МУП «Теплоэнергетика»

- Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения и приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на период 2027-2028 годы.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание мероприятий
	Адрес объекта
	Срок выполнения

	1.
	Производство работ по прокладке водопроводной сети от ВК 283 до емкости на станции 2-го подъема
	Разборка грунта в отвал экскаватором, прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных поли-этиленовых труб, установка фасонных частей, врезка в существующую сеть, засыпка грунта
	г. Александровск, от водопроводной сети от ВК 283 до емкости на станции 2-го подъема
	2027-2028


- Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод в соответствие с установленными требованиями СаНПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на период 2027-2028 годы.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание мероприятий
	Срок выполнения

	1.
	Производство работ по установке резервного насоса на КНС-1 по ул. Гайдара, 2а
	Установка агрегата насосного лопастного центробежного, тип СМ150-125-315-4
	2027


- Плановые значения показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

	№ п/п
	Вид системы
	Показатели
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028

	1.
	Водоснабжение
	Надежность и бесперебойность водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,27
	0,25
	0,2

	2.
	Водоотведение
	Надежность и бесперебойность водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км.
	8,28
	7,5
	7,5


1.2. таблицу 36 пункта 4.1. раздела 4 тома 1 изложить в новой редакции

Таблица 36. Мероприятия по развитию системы водоснабжения Александровского муниципального округа

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации

	1. 
	Реконструкция водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов в г. Александровск
	I очередь

	2. 
	Реконструкция водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов и заменой водоразборных колонок в пос. Луньевка по ул. Ленина
	I очередь

	3. 
	Производство работ по прокладке водопроводной сети от ВК 283 до емкости на станции 2-го подъема, 1096 м.
	I очередь

	4. 
	Производство работ по установке резервного насоса на КНС-1 по ул. Гайдара, 2а, тип СМ 150-125-315-4
	I очередь

	5. 
	Реконструкция водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов и заменой водоразборных колонок в пос. Лытвенский по ул. Школьная
	I очередь

	6. 
	Реконструкция водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов в пос. Скопкортная
	I очередь

	7. 
	Замена трубопровода водоснабжения от скважин № 1, 10 до станции 2-го подъема рп. Всеволодо-Вильва
	I очередь

	8. 
	Ввод в строй насосной станции, ремонт и замена двух ВРК, установка дополнительной ВРК и прокладка водопровода (труба ПНД диаметр 50 мм, длина 200 пог. м.)
	I очередь

	9. 
	Бурение артезианской скважины в пос. Лытвенский
	Расчетный срок

	10. 
	Бурение артезианской скважины и в пос. Луньевка
	Расчетный срок

	11. 
	Строительство новых участков водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов в районах перспективной жилой застройки в рп. Всеволодо-Вильва
	Расчетный срок

	12. 
	Строительство новых участков водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов в районах перспективной жилой застройки в пос. Карьер-Известняк
	Расчетный срок

	13. 
	Реконструкция водопроводных сетей с закольцовкой системы и с установкой пожарных гидрантов в рп. Яйва
	Расчетный срок

	14. 
	Строительство станции водоподготовки в пос. Камень
	Расчетный срок

	15. 
	Реконструкция водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов в пос. Камень
	Расчетный срок

	16. 
	Строительство водозабора и станции водоподготовки в пос. Люзень
	Расчетный срок

	17. 
	Строительство водонапорной башни объемом 10 м3 и водопроводной сети с пожарными гидрантами в пос. Люзень
	Расчетный срок


2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании официальный сайт администрации Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Глава муниципального округа – 

глава администрации Александровского 

муниципального округа




     В.А. Белобаржевский
Рассылается: дело, отдел ЖКХ администрации округа, МУП «Тепло-энергетика», МУП «Яйва-Водоканал», МКП ВВГП «Вильва-Водоканал», сайт АМО, прокуратура
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