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Об утверждении Программы энергосбережения повышения энергетической эффективности Александровского муниципаль-ного округа на 2026-2030 годы.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 г. № 33 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу энергосбережения повышения энергетической эффективности Александровского муниципального округа на 2026-2030 годы.

2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Александровского муниципального округа.
Глава муниципального округа - 

глава администрации Александровского 

муниципального округа                                                            О.Э. Белобаржевская 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Александровского муниципального округа
на 2026 - 2030 годы
г. Александровск

2026

УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации 
Александровского 

муниципального округа
от 29.01.2026 № 73
Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Александровского муниципального округа
на 2026 - 2030 годы»

1. Паспорт муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Александровского муниципального округа
на 2026-2030 годы»
	№ п/п
	Наименование характеристик Программы
	Содержание характеристик Программы

	1.
	Наименование программы
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Александровского муниципального округа (далее – Александровский МО) на 2026-2030 годы» (далее - Программа)

	2.
	Основание для разработки Программы
	· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

·  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»

· Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

· Приказ Министерства экономического развития РФ от 28.04.2021 г №231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

· Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2009 г № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями);



	3.
	Разработчик Программы
	Администрация Александровского муниципального округа

	4.
	Основные исполнители Программы
	· Администрация Александровского МО.

· Организации коммунального комплекса Александровского МО.

· Управляющие компании Александровского МО.

· Муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия Александровского МО.

	5.
	Цели Программы
	- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;

- повышение эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории МО;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;

- повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.


	6.
	Задачи Программы
	- внедрение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- оснащение приборами учета вырабатываемых и используемых энергетических ресурсов;

- снижение потерь энергетических ресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры;

- снижение потребления электроэнергии по муниципальным контрактам;

- определение стоимостной оценки мероприятий Программы с указанием источников и условий их финансирования в укрупненных показателях;

- увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий.


	7.
	Целевые показатели Программы
	- Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов:

- Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в государственных (муниципальных) организациях, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органов местного самоуправления):

- Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве;

- Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры

- Целевые показатели, характеризующие оснащенность систем уличного освещения энергоэффективными источниками освещения


	8.
	Сроки реализации Программы

	Программа реализуется в течение 5 лет, с 2026 по 2030 годы

	10.
	Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации
	Всего – 364 426 481,09 рублей,

В том числе:

в 2026 году – 251 268 254,09 рублей;

в 2027 году – 105 567 614,00 рублей;

в 2028 году – 6 307 013,00 рублей;

в 2029 году – 641 800,00 рублей

в 2030 году – 641 800,00 рублей

из них:

Местный   краевой бюджет – 149 508 257,24 рублей,

В том числе:

в 2026 году – 49 699 057,24 рублей;

в 2027 году – 98 483 800,00 рублей;

в 2028 году – 441 800,00 рублей;

в 2029 году – 441 800,00 рублей

в 2030 году – 441 800,00рублей

внебюджетные источники – 214 918 223,85 рублей,

В том числе:

в 2026 году – 201 569 196,85 рублей;

в 2027 году – 7 083 814,00 рублей;

в 2028 году – 5 865 213,00 рублей;

в 2029 году – 200 000,00 рублей;

в 2030 году – 200 000,00рублей

	11.
	Методы реализации Программы
	Реализация Программы осуществляется комплексом основных мероприятий Программы 


	12.
	Ожидаемые результаты реализации Программы
	В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

· экономия топливно-энергетических ресурсов Александровского МО на объектах коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, муниципальной сферы;

· увеличение уровня приборного учета потребления энергетических ресурсов на территории Александровского МО до 100 %;

· снижение потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке энергоресурсов;

· увеличение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств в улично-дорожном освещении


	13.
	Система организации контроля за исполнением Программы
	Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Александровского МО.
Проведение ежегодного мониторинга реализации мероприятий

Анализ целевых показателей

Координация вопросов кадрового обеспечения в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александровского МО 


	МО
	Муниципальное образование

	г.
	Город

	ГО
	Городской округ

	д.
	Деревня

	с.
	Село

	п.
	Поселок

	ЖКХ
	Жилищно-коммунальное хозяйство

	ЦТП
	Центральный тепловой пункт

	МКД
	Многоквартирные дома

	ХВС
	Холодное водоснабжение

	МУ
	Муниципальные учреждения

	ПУ
	Прибор учета

	ОДПУ
	Общедомовой прибор учета

	ТЭР
	Топливно-энергетические ресурсы

	ФОК
	Физкультурно-оздоровительный комплекс


СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

2. Цели и задачи Программы
Цель настоящей Программы – последовательное осуществление администрацией Александровского МО политики в области энергосбережения, способной обеспечить:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;

- повышение эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории МО;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;

- повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Задачи настоящей Программы:

- внедрение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- оснащение приборами учета вырабатываемых и используемых энергетических ресурсов;

- снижение потерь энергетических ресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры;

- снижение потребления электроэнергии по муниципальным контрактам;

- определение стоимостной оценки мероприятий Программы с указанием источников и условий их финансирования в укрупненных показателях;

- увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий.

3. Характеристика Александровского МО, анализ тенденций и проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Александровского муниципального округа.
3.1. Общая характеристика Александровского МО 

Александровский муниципальный округ Пермского края расположен в Восточной зональной системе расселения и входит в состав Кизеловской локальной подсистемы. На севере территория Александровского муниципального округа граничит с Красновишерским городским округом, на востоке – со Свердловской областью, на юго-востоке – с городским округом «Город Кизел», на юге – с Губахинским муниципальным округом, Добрянским городским округом, на западе – с муниципальным образованием «Город Березники», на северо-западе с Соликамским городским округом.

Через территорию округа проходит железнодорожная линия Чусовская-Соликамск с 2 ветками: Копи – Луньевка и Всеволодо-Вильва – Ивакинский Карьер. Длина автотрассы Березники – Чусовой в пределах Александровского района составляет 45 км.

Административный центр – город Александровск, находится на расстоянии 250 км по автомобильной дороге и 271 км по железной дороге (через станцию Чусовская) от краевого центра (г.Пермь). До крупнейших промышленных городов края Соликамска, Березников и Чусового – 80, 60 и 120 км соответственно. Общая площадь Александровского МО – 5529,9 кв.км.

В состав муниципального образования входят 38 населенных пунктов, в том числе:

г. Александровск;

рп. Всеволодо-Вильва;

рп. Яйва;

а также 35 сельских населенных пунктов: п. База, п. Башмаки, 
д. Большая Вильва, д. Булатово, с. Верх-Яйва, д. Вижай, п. Галка, д. Гарнова, 
д. Гора, д. Гремяча, д. Замельничная, д. Зачерная, п. Ивака, п. Ивакинский Карьер,
п. Камень, п. Карьер Известняк, д. Клестово, п. Луньевка, п. Лытвенский, п. Люзень, д. Малая Вильва, д. Махнева, д. Напаловка, д. Нижняя, с. Подслудное, 
п. Скопкортная, д. Средняя, п. Сухая, п. Талый, д. Тунегова, д. Усть-Игум, с. Усть-Игум, д. Усть-Лытва, п. Чикман, д. Шумково.

От города Александровск рабочие поселки расположены на расстоянии: Всеволодо-Вильва – 13 км, Яйва – 32 км.

Город Александровск вместе с прилегающими населенными пунктами расположен в умеренном климатическом поясе, тип климата — умеренно-континентальный. Средняя температура воздуха: – 0,1°C. Общий объем осадков составляет 650 - 700 мм в год. Наибольшее количество осадков приходится на летние месяцы, наименьшее - на февраль-март. Самым солнечным месяцем является июль. Средняя температура воздуха + 17 - + 18° С. Продолжительность безморозного периода - 90 - 95 дней. Зима холодная, продолжительность ее 135 - 140 дней. Средняя температура января: -15° С.
Муниципальное образование город Александровск является городским поселением, наделенным законом Пермского края статусом муниципального округа.  

Администрация муниципального образования Город Александровск - исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, согласно Устава Александровского МО наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края.

 3.2. Краткий анализ социально-экономического развития.
Численность населения на 1 января 2025 года по статистическим данным составляет 22 972 человек. Площадь территории в границах муниципального образования составляет 552 991  гектаров.

Базовая основа экономики Александровского муниципального округа представлена ведущими отраслями промышленности, к которым традиционно относятся: электроэнергетика (филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»), машиностроение (АО «Александровский машиностроительный завод»), добыча полезных ископаемых (Луньевский каменный карьер – филиал ООО «Западуралнеруд»), лесопромышленный комплекс (ООО «УралЛес», ООО «Лесотранспортная компания» и др.).

3.3. Краткий анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры.
3.3.1. Система теплоснабжения.

Теплоснабжение на территории Александровского муниципального образования осуществляется от отопительных и производственно-отопительных котельных, выполняющих локальное и централизованное теплоснабжение и использующих для получения тепловой энергии: природный газ, уголь, электроэнергию, дрова; а также от индивидуальных котлов, использующих в качестве топлива, преимущественно, дрова.

Источниками централизованного теплоснабжения Александровского муниципального образования являются семь котельных.

Характеристика источников теплоснабжения представлена в таблице 3.2.
Таблица 3.2. Характеристика источников теплоснабжения на территории Александровского МО

	Населен
ный пункт
	Источник тепловой энергии
	Организация, осуществляющая эксплуатацию источника теплоснабжения на праве собственности или ином законном основании
	Установленная тепловая мощ ность,

ГКал/ час
	Тепловая нагрузка потребителей,

ГКал/час
	Собственные и хозяйственные нужды
	Кол-во котлов
	Вид основного топлива
	Годовое потребление

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	г. Александровск
	Котельная МУП «Теплоэнергетика»
	МУП «Теплоэнергетика»
	138,68
	60
	32,82
	7
	газ, тыс м3
	26008,7

	г. Александровск, ул. Деменева, 2а
	Котельная МУП «КЭС»
	МУП «КЭС»
	0,137
	0,001
	0,003
	2
	газ, тыс м3
	0,446

	п.Лытвенский
	Котельная п. Лытвенский
	МУП «Теплоэнергетика»
	0,431
	0,299
	0,001
	2
	газ, тыс м3
	114,061

	п. Всеволодо-Вильва
	Котельная МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»
	МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»
	5,37
	4,31
	0
	3
	газ, тыс м3
	1 697,2

	п. Ивакинский карьер
	Котельная в пос. Ивакинский карьер
	МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»
	0,774
	0,5
	0,016
	3
	Дрова, тонн
	813

	пос. Карьер - Известняк
	Котельная пос. Карьер - Известняк
	ООО «Тепловдом»
	6,45
	2,25
	1
	3
	газ, тыс м3
	848,6

	р.п. Яйва
	Яйвинская ГРЭС
	филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
	48
	28,65
	12,49
	8 бойлеров
	газ, тыс м3
	12750

	г. Александровск
	Котельная МУП «Теплоэнергетика»
	МУП «Теплоэнергетика»
	5,37
	4,31
	0
	3
	газ, тыс м3
	1 697,2


В 2025 году котельными на территории Александровского МО было выработано 2023,507 тыс. Гкал тепловой энергии. На выработку тепловой энергии израсходовано 25134,39 тыс. куб. природного газа 813 тонн дров.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении на территории Александровского МО - 56 км. Основная магистральная тепловая сеть в г. Александровск представляет собой трубы Д.н. 426 и 325 мм, в 
п. Лытвенский трубы Д.н. 89 мм. Магистральная тепловая сеть в 
рп. Всеволодо-Вильва – трубы Д.н. 325 мм, п. Ивакинский Карьер - трубы Д.н. 219 мм, в рп. Яйва Д.у. 350 мм. Износ тепловых сетей по состоянию на 2025 год составляет более 85%.

Доля потерь тепловой энергии в тепловых сетях по организациям за 2025 год: 27,93%

К существующим проблемам организации надежного и безопасного теплоснабжения Александровского МО относятся:
высокий уровень износа основных фондов тепловых сетей. Длительный срок эксплуатации труб вызывает коррозию и усталость металла, что в свою очередь приводит к снижению надежности системы в целом;
частичное отсутствие изоляции. Данная проблема приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя.
Характеристика тепловых сетей представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3. Характеристика тепловых сетей на территории Александровского МО 

	№ 
п/п
	Котельная
	Схема теплоснабжения
	км в двухтрубном исчислении
	Протяженность, км в двухтрубном исчислении
	Нуждаются в замене, км в двухтрубном исчислении
	Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ℃

	
	
	
	подземная прокладка
	наземная прокладка
	всего
	до 200
	200-400
	400-600
	до 200
	200-400
	400-600
	

	1
	котельная МУП "Теплоэнергетика".
	закрытая
	15,142
	7,507
	22,649
	18,35
	2,89
	1,41
	1,76
	0,6
	-
	130/95/70

	2
	котельная МУП «КЭС»
	закрытая
	н/д
	н/д
	0,365
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	90/60

	3
	котельная 
п. Лытвенский
	закрытая
	0
	0,59
	0,59
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	85/40

	4
	Котельная МКП ВВГП «Вильва-Водоканал»
	закрытая
	н/д
	н/д
	5,34
	3,8
	1,54
	-
	1,5
	0,6
	-
	95/70

	5
	Котельная в пос. Ивакинский карьер
	закрытая
	н/д
	н/д
	2,05
	1,95
	0,1
	-
	0,5
	-
	-
	95/70

	6
	Котельная пос. Карьер-Известняк
	закрытая
	1,179
	2,374
	3,553
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	95/70

	7
	Яйвинская ГРЭС
	закрытая
	н/д
	н/д
	23,64
	21,31
	1,8
	0,53
	0,33
	0,25
	-
	н/д

	
	общая протяженность тепловых сетей
	
	
	
	58,187
	
	
	
	
	
	
	


3.3.2. Система электроснабжения.

Энергоснабжение на территории МО осуществляет ОАО МРСК Урала, филиал «Пермьэнерго».

Электрические сети Александровского МО включают в себя 79.11 км кабельных и 374 км воздушных линий, 96 трансформаторных и распределительных подстанций. Мощность имеющихся сооружений составляет 40945.2 кВт. Система энергообеспечения муниципального округа выстроена по принципу приоритетного обеспечения электроэнергией промышленных потребителей и населения. К низковольтным коммунальным сетям округа подсоединены потребители жилищно-коммунального сектора, социальная сфера, объекты торговли и услуг, а также малые предприятия и производства.

Источником электроснабжения г. Александровска является подстанция «Александровская» 110/35/6 кВ, расположенная на границе с п. Лытвенский. Мощность подстанции 21,3 МВА, была введена в эксплуатацию в 1954 году.

В северной части поселка Всеволодо-Вильва расположена ТПС Всеволодо-Вильва 110 кВ (мощность 32 МВА), на юго-восточной границе располагается ПС «Метил» 110/6 кВ.

Рабочий поселок Яйва снабжается электричеством от двух подстанций: ПС Обходная 110/6 (мощность 32 МВА, введена в эксплуатацию 1968 году) расположена в восточной части поселка и от подстанции ПС «Яйва» 35/6 (мощность 20 МВА) получающей питание от ПС «Люзень» 110 (мощность 32 МВА, введена в эксплуатацию в 1950 году) и связанной с ПС «Шубино» 35/10 (мощность 4МВА, введена в эксплуатацию в 2005 году) питающей с. Верх-Яйва и д. Махнева

Подача электроэнергии в жилую застройку и на производственные объекты населенных пунктов осуществляется с шин электроподстанции 10 кВ по воздушный и кабельный ЛЭП 10 кВ через трансформаторные подстанции, где происходит снижение напряжения до 0,4 кВ для подачи потребителю.
Таблица 3.4. Количество и характеристика ТП по населенным пунктам
	Населенный пункт
	Кол-во ТП
	Мощность  ТП, кВА
	Нагрузка по Ж.Ф.,кВт

	г. Александровск
	26
	н/д
	н/д

	р.п. Всеволодо-Вильва
	1
	н/д
	н/д

	р.п. Яйва
	4
	н/д
	н/д

	п. Карьер Известняк
	3
	н/д
	н/д


Подстанции принадлежат ОАО МРСК Урала. Схема электроснабжения Александровского МО отсутствует. Показатели по системе электроснабжения определить не представляется возможным. Мероприятия по замене сетей и ремонту подстанций проводит собственник оборудования в рамках своих производственных и инвестиционных программ.

3.3.3. Система газоснабжения 

Основная потребность населения в газе удовлетворяется путём централизованного газоснабжения, которое осуществляет АО «Газпром газораспределение Пермь»

На территории Александровского ГО расположены две газораспределительных станции: ГРС «Александровск»: г. Александровск, ул. Маловильвенская м/р 11, квартал 124; ГРС «Яйва»: рп. Яйва, ул. Школьная – 1а.

Общий объем распределения газа в Александровском МО составил 23791,32 тыс. м3. 
3.4. Характеристика жилищного фонда

По состоянию на 1 января 2026 года общая площадь жилых помещений Александровского муниципального округа составляет 650 тыс. кв.м., из них площадь жилых помещений в многоквартирных домах – 430,1 тыс. кв.м., площадь комнат в жилых домах блокированной застройки – 71,6 тыс. кв.м., площадь комнат в индивидуальных жилых домах – 148,2 тыс. кв.м. В муниципальной собственности находится 14% жилищного фонда МО.

Жилищный фонд с износом домов 0 % - 30 % - 172.85 тыс. кв.м, с износом 31 % - 70 % - 429.1 тыс. кв.м, с износом свыше 70 % - 48 тыс. кв.м.

Информация по оснащению приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды многоквартирных домов Александровского МО по состоянию на 01 января 2025 года  представлена в таблице 3.5 и таблице 3.6.
Таблица 3.5. Оснащенность многоквартирных домов Александровского МО  
коллективными (общедомовыми) приборами учета
	Наименование показателя
	Количество многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета, единиц
	Количество многоквартирных домов, единиц
	Процент оснащенности, %
	Потребность в установке ОДПУ,

ед.

	Электрическая энергия
	242
	242
	100
	0

	Тепловая энергия
	97
	242
	40,1
	145

	ХВС
	105
	242
	43,4
	137


Таблица 3.6. Оснащенность жилых помещений в многоквартирных домах Александровского МО индивидуальными, общими (квартирными) приборами учета


	Наименова
ние показателя
	Количество жилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными, общими (квартирными) приборами учета, единиц
	Количество жилых помещений в многоквар-тирных домах, единиц
	Процент оснащенности, %

	Электричес-кая энергия
	6685
	10284
	87,03

	Тепловая энергия
	0
	10093
	0

	ХВС
	6658
	9581
	69,49


Таблица 3.6. Потребление коммунальных ресурсов населением, проживающим в многоквартирных домах Александровского муниципального округа 
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Объем коммунального ресурса за 2025 г
	Общая площадь МКД, тыс.кв.м.
	количество человек в МКД

	Электричес-кая энергия
	кВт*ч
	20 299,49 (расчетный)
	430,10
	17 996

	Тепловая энергия
	Гкал
	79 939,98
	422,11
	17 662

	ХВС
	Куб.м.
	720 420
	400,70


	16 766


3.5. Характеристика муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления.

В ведении администрации Александровского МО находятся 23 учреждения: пять учреждений дошкольного и пять школьного образования, семь учреждений дополнительного образования, а также шесть учреждений культуры.

Характеристика зданий приведена в таблице 3.8.

Таблица 3.8. Характеристика муниципальных казенных учреждений Александровского МО 

	№ 

	Типы муниципальных учреждений

 
	Название
	Общая площадь 

м2
 
	Количество потребите-лей
чело-век в день
	Оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов
	потребление энергоресурсов и воды

	
	
	
	
	
	ЭЭ
	ТЭ
	ХВ

/

ГВ
	Электрическая энергия,
кВт*ч
	Тепловая энергия,
Гкал
	холодная вода,
куб.м.
	горячая вода,
куб.м.

	1
	 Дошкольные образовательные учреждения
	МБДОУ «Детский сад № 15»

МБДОУ «Детский сад № 16»

МБДОУ «Детский сад № 19»

МБДОУ «Детский сад № 23»

МБДОУ «Детский сад № 30»
	13 474,83
	790
	100%
	100%
	100%

/

100%
	286 946,00
	3 277,42
	7 577,62
	1140,00

	2
	 Обще-

образовательные 

учреждения
	МБОУ «СОШ п. Яйва».

МБOУ «БСОШ № 1»,

МБОУ «Гимназия»,

МБОУ «СОШ № 8

им А.П. Чехова»,

МБОУ «СОШ № 6»,
	19 349.8
	2 605
	100%
	100%
	100%

/

--
	328 423,00
	3 161.34
	6 355
	--

	3
	 Учреждения дополнительного образования
	МБУ ДО «Горизонт»,

МБУ ДО «Детская школа искусств»,

МБУ «АСШ»,

МБУ «Юпитер», 

МБУ ВВГП «Химик»

МКУ«Спорткомплекс «Зевс»

МКОУ «ЯСОШИ»
	13 967.79
	604
	100%
	50%
	100%

/

--
	1 097 953,00
	2 179,33
	5 173,40
	--

	4
	 Учреждения культуры
	МБУ «Центральная городская библиотека»

МБУ «ГДК»

МБУ «Краеведческий музей»,

МКУ «Объединение библиотек»,

МКУ «ДК Энергетик»,

МКУ «Библиотечно-музейный центр АМР»,
	9 422,40
	859
	100%
	100%
	100%

/

100%
	74 552,00
	1 623,50
	782,46
	4,00


Освещение помещений в муниципальных учреждениях представлено в основном светодиодными и люминесцентными светильниками. Информация по системам освещения указана в таблице 3.9. 

Таблица 3.9. Характеристика систем освещения в муниципальных учреждениях

	№ п/п
	Типы муни- ципальных учреждений
	Внутреннее освещение в муниципальных учреждениях образования
	Наружное освещение (освещение территории муниципальных учреждений при наличии)

	
	
	Лампы накаливания, шт.
	Люминесцентные светильники (офисные), шт.
	Светодиодные светильники, шт.
	Прочие источники света, шт.
	Количество светоточек, включаемых/выключаемых автоматически  (датчики движения, другие датчики), шт.
	Лампы накаливания, шт.
	Лампы типа ДРЛ, ДНаТ, шт.
	Светодиодные светильники, шт.

	1 
	Дошкольные образовательные учреждения
	0
	445
	1117
	206
	0
	0
	2
	76

	 2
	Общеобразовательные 

учреждения
	0
	402
	2064
	0
	6
	2
	31
	26

	 3
	Учреждения дополнительного образования
	0
	717
	931
	14
	8
	7
	0
	24

	 4
	Учреждения культуры
	0
	386
	386
	51
	0
	2
	0
	54


3.6. Характеристика уличного освещения на территории Александровского МО.

На территории МО установлено 2055 уличных светильников, из них всего 2007 светодиодных светильника, 48 светильников с натриевыми лампами типа ДНаТ.

Расход электроэнергии на цели освещения в 2024 году определен расчетным способом и составил 481 070 кВт*ч.
4. Целевые показатели
4.1.
Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов:

4.1.1.
 Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования;

4.1.2.
Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории муниципального образования;

4.1.3.
Доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями на территории муниципального образования.

4.2.
Целевые показатели, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии, расположенных на территории муниципального образования:

4.2.1.
Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования;

4.2.2.
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт), расположенных на территории муниципального образования;

4.3.
Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в государственных (муниципальных) организациях, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органов местного самоуправления):

4.3.1.
Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, расположенных на территории муниципального образования;

4.3.2.
Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, расположенных на территории муниципального образования;

4.3.3.
Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения, расположенных на территории муниципального образования;

4.3.4.
Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения, расположенных на территории муниципального образования;

4.3.5.
Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды государственным (муниципальным) учреждением;

4.4.
Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве:

4.4.1.
Доля многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше;

4.4.2.
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования;

4.4.3.
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования;

4.4.4.
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

4.4.5.
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах на территории муниципального образования.

4.5.
Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры:

4.5.1.
Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства;

4.5.2.
Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования;

4.5.3.
Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории муниципального образования;

4.5.4.
Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования;

4.5.5.
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования;

4.5.6.
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования;

4.5.7. Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования.
Исходная информация для расчета целевых показателей с указанием источника получения представлена в Таблице 4.1.
Целевые показатели Программы представлены в Таблице 4.2.

Таблица 4.1. Исходные данные для расчета целевых показателей
	Обозначение
	Индикатор
	Ед. измерения
	2025
	Источник информации. Примечания

	1. Индикаторы для расчета показателей оснащённости приборами учета потребляемых энергетических ресурсов

	ОПМ0,э.учет
	Объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. кВт-ч
	1841874
	Администрация

Александровского МО

	Кмкд
	Количество многоквартирных домов на территории муниципального образования 
	Ед.
	242
	Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства

	Кмкд одпу ээ
	Количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовым прибором учета электрической энергии
	Ед.
	242
	Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства

	Кмкд тэ
	Количество многоквартирных домов, подключенных к централизованному теплоснабжению
	Ед.
	240
	Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства

	Кмкд одпу тэ
	Количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовым прибором учета тепловой энергии
	Ед.
	97
	Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства

	Кмкд хвс
	Количество многоквартирных домов, подключенных к централизованному водоснабжению
	Ед.
	240
	Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства

	Кмкд одпу хвс
	Количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовым прибором учета воды
	Ед.
	105
	Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства

	Кмкд газ
	Количество многоквартирных домов, подключенных к централизованному газоснабжению
	Ед.
	208
	Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства

	Кмкд одпу газ
	Количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовым прибором учета природного газа
	Ед.
	208
	Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства

	К жп мкд
	Количество жилых помещений в многоквартирных домах
	Ед.
	10284
	Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства

	Кмкд пу ээ
	Количество жилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальным прибором учета электрической энергии
	Ед.
	8950
	Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства

	Кжп мкд тэ
	Количество жилых помещений в многоквартирных домах, подключенных к централизованному теплоснабжению
	Ед.
	10093
	Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства

	Кжп мкд пу тэ
	Количество жилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальным прибором учета тепловой энергии
	Ед.
	0
	Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства

	Кжп мкд хвс
	Количество жилых помещений в многоквартирных домах, подключенных к централизованному водоснабжению
	Ед.
	9581
	Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства

	Кжп мкд пу хвс
	Количество жилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальным прибором учета воды
	Ед.
	6685
	Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства

	ОПээ му 
	Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях
	кВт*ч
	1841874
	Администрация

Александровского МО

	ОПээ му пу
	Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях по прибору учета
	кВт*ч
	1841874
	Администрация

Александровского МО

	ОПтэ му 
	Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях
	Гкал
	10241,59
	Администрация

Александровского МО

	ОПтэ му пу
	Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях по прибору учета
	Гкал
	9535,07
	Администрация

Александровского МО

	ОПхвс му 
	Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях
	куб.м.
	19888,5
	Администрация

Александровского МО

	ОПхвс му пу
	Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях по прибору учета

	куб.м.
	19888,5
	Администрация

Александровского МО

	2. Индикаторы для расчета целевых показателей, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления

	ОПээ му 
	Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях
	кВт*ч
	1841874
	Администрация

Александровского МО

	ОПтэ му 
	Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях
	Гкал
	10241,59
	Администрация

Александровского МО

	Плму
	Площадь зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	кв. м.
	56214,82
	Администрация

Александровского МО

	ОПхвс му 
	Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях
	куб.м.
	19888,5
	Администрация

Александровского МО

	ОПгвс му
	Объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях
	куб.м.
	
	Администрация

Александровского МО

	Чму
	Количество потребителей (работников) в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях
	человек
	4858
	Администрация

Александровского МО

	3. Индикаторы для расчета целевых показателей, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве

	Кмкд ээф
	Количество МКД на территории муниципального образования, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше
	Ед.
	0
	Администрация

Александровского МО

	Дмкд кр ээф
	Доля энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов в общем объеме проведенных капитальных ремонтов многоквартирных домов на территории МО
	%
	0
	Администрация

Александровского МО

	ОПээ мкд 
	Объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах
	кВт*ч
	н/д
	Администрация

Александровского МО

	Плмкд
	Общая площадь МКД
	тыс. кв.м.
	430,1
	Администрация

Александровского МО

	ОПтэ мкд 
	Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах
	Гкал
	86 577,48
	Администрация

Александровского МО

	Плмкд тэ
	Общая площадь МКД, подключенных к централизованному теплоснабжению


	тыс. кв.м.
	379,9
	Администрация

Александровского МО

	ОПхвс мкд 
	Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах
	куб.м.
	н/д
	Администрация

Александровского МО

	Чмкд
	Количество человек, проживающих в МКД, подключенных к централизованному водоснабжению
	человек
	16766
	Администрация

Александровского МО

	4. Индикаторы для расчета целевых показателей, характеризующие использование энергетических ресурсов 

в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры

	Пмо
	Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций промышленного производства по муниципальному образованию 
	тыс.руб.
	10110000
	Администрация

Александровского МО



	Ртоплива
	Расход топлива котельными на территории МО
	т.у.т.
	29224,60
	Администрация

Александровского МО

	ОТЭ
	Объем тепловой энергии, отпущенной с коллекторов котельных на территории МО
	Гкал 
	190 284,35
	Администрация

Александровского МО

	Дпотерь тэ
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории МО
	%
	27,93
	Администрация

Александровского МО

	Кул св
	Количество уличных светильников на территории МО, всего
	Ед.
	2017
	Администрация

Александровского МО

	Кээф ул св
	Количество энергоэффективных (светодиодных) уличных светильников на территории МО
	Ед.
	1669
	Администрация

Александровского МО


Таблица 4.2. Целевые показатели программы энергосбережения 

 Александровского МО на период 2026-2030 г

	№ п/п
	Наименование показателя программы
	Ед. изм.
	2025
	Плановые значения целевых показателей программы

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	(базовый год)
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов

	1.1.
	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов
	%
	44,17%
	44,17%
	55,63%
	67,09%
	78,54%
	90%

	1.2.
	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов
	%
	38,80%
	38,80%
	51,60%
	64,40%
	77,20%
	90%

	1.3.
	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, в общем числе многоквартирных домов с ХВС
	%
	42,33%
	42,33%
	54,25
	66,17
	78,08
	90%

	1.4.
	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды, в общем числе многоквартирных домов с ГВС
	%
	8,18%
	8,18%
	28,64
	49,09
	69,55
	90%

	1.5.
	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета природного газа, в общем числе газифицированных многоквартирных домов
	%
	0,00
	2,00%
	24%
	46%
	68%
	90%

	1.6.
	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах
	%
	87,03%
	87,03%
	87,03%
	87,03%
	87,03%
	87,04%

	1.7.
	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8.
	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах
	%
	69,49%
	69,77%
	70,05%
	70,33%
	70,61%
	70,89%

	1,9
	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах
	%
	34,58%
	34,58%
	34,58%
	34,58%
	34,58%
	34,58%

	1.10.
	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа, в общем числе газифицированных жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах
	%
	39,28%
	39,28%
	39,28%
	39,28%
	39,28%
	39,28%

	1.10.
	Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой  электрической энергии муниципальными учреждениями 
	%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	1.10.
	Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой  тепловой энергии муниципальными учреждениями 
	%
	86,97%
	86,97%
	90,8%
	94,5%
	98,2%
	100%

	1.11.
	Доля потребляемой муниципальными учреждениями воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой  воды муниципальными учреждениями 
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления

	2.1.
	Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями
	куб.м.
	94,84
	94,84
	94,84
	94,84
	94,84
	94,84

	
	Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями
	кВт∙ч
	1841874
	1841874
	1789277,82
	1736681,64
	1684085,46
	1678552,38

	
	Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями
	Гкал
	10241,59
	10241,59
	10219,086
	10196,583
	10174,079
	10151,097

	
	Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями
	куб.м.
	19888,5
	19888,5
	19495,14
	19101,78
	18708,42
	18308,22

	2.2.
	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления
	кВт∙ч/кв.м
	32,765
	32,765
	31,829
	30,894
	29,958
	29,860

	2.2.
	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления
	Гкал/кв.м
	0,1822
	0,1822
	0,1818
	0,1814
	0,1810
	0,1806

	
	Удельный расход холодной воды на снабжение организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления
	куб.м./чел.
	4,09
	4,09
	4,01
	3,93
	3,85
	3,77

	3.
	Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве

	3.1.
	Доля многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 
	Гкал/кв.м
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования 
	кВт∙ч/кв.м
	47,196
	47,196
	47,196
	47,196
	47,196
	47,196

	3.4.
	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования 
	куб.м./чел.
	73,62
	73,62
	73,62
	73,62
	73,62
	73,62

	3.5.
	Доля энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов в общем объеме проведенных капитальных ремонтов многоквартирных домов на территории муниципального образования
	%
	0,0%
	20,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	4.
	Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры

	4.1.
	Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования
	т у.т./
тыс. Гкал
	153,584
	153,584
	153,584
	153,584
	153,584
	153,584

	4.3.
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования
	%
	27,93%
	27,86%
	27,56%
	27,52%
	27,52%
	27,52%

	4.4.
	Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования 
	%
	83%
	83%
	83%
	83%
	85,57%
	100%


5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда находятся в компетенции местного самоуправления, управляющих организаций, а также затрагивают жителей многоквартирных домов.

К организационным мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда можно отнести следующие:

ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне);

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов;

мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением;

мероприятия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению государственного контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров.

К техническим и технологическим мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда можно отнести следующие:

строительство многоквартирных домов в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности;

реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов;

мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах;

автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование);

тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления;

замена электрических сетей для снижения потерь электрической энергии.

5.2 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:
модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;

строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия;

снижение энергопотребления на собственные нужды котельных;

строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий;

замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции;

проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установку светодиодных ламп;

мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

5.2.1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества.

Согласно Схеме теплоснабжения Александровского муниципального округа на период до 2027 года  бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи тепловой энергии на территории Александровского МО не выявлено.

Согласно Схеме водоснабжения и водоотведения Александровского муниципального округа до 2032 года бесхозяйных объектов системы водоснабжения и водоотведения Александровского МО - не выявлено.

Актуальной информации о бесхозяйных объектах недвижимого имущества, используемых для передачи электрической энергии Александровского МО не имеется.

5.3
Мероприятия по энергосбережению в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления.

Организационными мероприятиями по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций могут быть следующие:

проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;

разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации;

Техническими и технологическими мероприятиями по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций могут быть следующие:

оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления в зданиях, строениях, сооружениях;

повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений;

закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.
5.4. Средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы.

В Таблице 5.1 представлены сводные данные о средствах, необходимых на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда Александровского МО с распределением по годам и по источникам финансирования.
Таблица 5.1. Средства, необходимые на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Александровского МО на период 2026 - 2030 гг., с распределением по годам и по источникам финансирования

	Источники финансирования мероприятий Программы
	Общая объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Александровского МО 

	
	Всего на период 2026-2030 гг., 

тыс. руб.
	В том числе по годам, руб.

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Программные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности жилищного фонда
	364 426 481,09
	251 268 254,09
	105 567 614,00
	6 307 013,00
	641 800,00
	641 800,00

	Средства местного и краевого бюджета
	149 508 257,24
	49 699 057,24
	98 493 800,00
	441 800,00
	441 800,00
	441 800,00

	Внебюджетные источники
	214 918 223,85
	201 569 196,85
	7 083 814,00
	5 865 213,00
	200 000,00
	200 000,00


5.5. Мероприятия, вошедшие в Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Александровского МО на 2026 – 2030 годы.

В таблице 5.2 - 5.6 приведен перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Таблицы разбиты по годам периода действия Программы, содержат наименование энергосберегающих мероприятий, необходимые финансовые затраты на внедрение мероприятий, ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятий.

Таблица 5.2. Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Александровского МО на 2026 год

	№ п/п
	Наименование мероприятия программы
	2026

	
	
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении

	
	
	источник
	объем,        руб.
	кол-во
	ед. изм.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Мероприятия по повышению оснащенности приборным учетом потребляемых энергетических ресурсов

	1.1.
	Приобретение и установка общедомовых приборов учета, включая поверку и ремонт  
	внебюджетные источники
	220 000
	-
	-

	2
	Мероприятия по повышению энергоэффективности муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления

	2.2.
	Замена ламп на светодиодные лампы в муниципальных бюджетных учреждениях, 34 шт.
	средства местного бюджета
	5 400
	1 512,00
	кВт*ч

	2.3.
	Обучение специалистов организаций и муниципальных учреждений по энергосбережению
	средства местного бюджета
	30 000
	-
	-

	2.4.
	Разработка и актуализация  программ энергосбережения для муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления
	средства местного бюджета
	20 000
	-
	-

	2.5.
	Капитальный ремонт окон на энергоэффективные ПВХ в МБУ ВВГП «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно – патриотического воспитания «Химик» в пос. Карьер Известняк 
	средства местного бюджета
	554 857,24
	16,74
	Гкал

	2.6.
	Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов
	средства местного бюджета
	12 000,00
	1,05
	Гкал

	2.7.
	Замена и установка энергосберегающих ламп уличного освещения на территории Александровского муниципального округа, 26 шт 
	средства местного бюджета
	176 800,00
	2 059,00
	кВт*ч

	3
	Мероприятия по повышению энергоэффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве

	3.1.
	Проведение капитального ремонта 15-ти МКД 
	внебюджетные источники
	188 044 756,85
	936,89
	Гкал

	4
	Мероприятия по повышению энергоэффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры

	 4.1.
	Модернизация участка магистрального трубопровода тепловых сетей с минеральной изоляцией на теплоизоляции ППУ от ТК – 5 до ПУТ, модернизация участка тепловой сети главной магистрали от ТК – 5 до ТК – 25 с минераловатной изоляцией на предизолированный трубопровод ППУ полиэтиленовой изоляцией, р.п. Яйва
	внебюджетные источники
	6 704 440,00
	5,394
	Гкал

	4.2.
	Частичная модернизация обмуровки на котле №2, р.п. Яйва  
	внебюджетные источники
	6 000 000,00
	36
	Гкал

	4.3.
	Капитальный ремонт сети теплоснабжения в г. Александровске по ул. Мехношина, Кирова (квартальные участки), протяженностью 608,6 п. м.  
	внебюджетные источники
	600 000,00
	5,8
	Гкал

	4.4.
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в р.п. Всеволодо-Вильва, протяженностью 3,086 км
	Средства местного и краевого бюджета 
	42 000 000,00
	15,2
	Гкал

	4.5.
	Капитальный ремонт котлов на блочно – модульной котельной в р.п. Всеволодо-Вильва 
	Средства местного и краевого бюджета
	6 900 000,00
	0,9
	Гкал

	Всего по мероприятиям:
	251 268 254,09
	 

	из них 
	 
	

	средства местного и краевого бюджета
	49 699 057,24
	 

	внебюджетные источники
	201 569 196,85
	 


Таблица 5.3. Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Александровского МО на 2027 год

	№ п/п
	Наименование мероприятия программы
	2027

	
	
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении

	
	
	источник
	Объем,

 руб.
	кол-во
	ед. изм.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Мероприятия по повышению оснащенности приборным учетом потребляемых энергетических ресурсов

	1.1.
	Приобретение и установка общедомовых приборов учета, включая поверку и ремонт  
	внебюджетные источники
	200 000,00
	-
	-

	1.2.
	Проведение своевременной поверки приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении органов местного самоуправления
	средства местного бюджета
	50 000,00
	-
	-

	2
	Мероприятия по повышению энергоэффективности муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления

	2.1.
	Замена ламп на светодиодные лампы в муниципальных учреждениях (включая вышедших из строя)
	средства местного бюджета
	165 000,00
	4 213,44
	кВт*ч

	2.2. 
	Установка автоматических систем включения (отключения) освещения, реализующих на движение (звук), включая мероприятия по замене.
	средства местного бюджета
	30 000,00
	-
	-

	2.3.
	Обучение специалистов организаций и муниципальных учреждений по энергосбережению
	средства местного бюджета
	50 000,00
	-
	-

	2.4.
	Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов 
	средства местного бюджета
	12 000,00
	1,05
	Гкал

	2.7.
	Замена и установка энергосберегающих ламп уличного освещения на территории Александровского муниципального округа, 26 шт 
	средства местного бюджета
	176 800,00
	2 059,00
	кВт*ч

	3
	Мероприятия по повышению энергоэффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры

	3.1.
	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения г. Александровск 
	Средства местного и краевого бюджета
	98 000 000,00
	136,6
	Гкал

	3.2.
	модернизация тепловой изоляции на участке надземной магистральной теплосети Ø 377мм между опорами 51 и 61, протяженностью 61 м (в двухтрубном исчислении) на ППУ и заменой опор (бетонные блоки и опоры компенсаторов, рп. Яйва

	внебюджетные источники
	5 341 658,00
	57,00
	Гкал

	3.3.
	замена части подземного магистрального участка теплосети Ø 377мм протяженностью 171 м в двухтрубном исполнении с отводами к жилым домам Ø 89мм протяженностью 50 м с заменой ж/б лотков и запорной арматуры и модернизацию тепловой изоляции на ППУ, рп. Яйва
	внебюджетные источники
	1 542 156,00
	273,00
	Гкал

	Всего по мероприятиям:
	105 567 614,00
	 

	из них 
	 
	

	средства местного и краевого бюджета
	98 483 800,00
	 

	внебюджетные источники
	7 083 814,00
	 


Таблица 5.4. Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Александровского МО на 2028 год

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия программы
	2028

	
	
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении

	
	
	источник
	объем,       руб.
	кол-во
	ед. изм.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Мероприятия по повышению оснащенности приборным учетом потребляемых энергетических ресурсов

	1.1.
	Приобретение и установка общедомовых приборов учета, включая поверку и ремонт  
	внебюджетные источники
	200 000,00
	-
	-

	1.2.
	Проведение своевременной поверки приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении органов местного самоуправления
	средства местного бюджета
	50 0000,00
	-
	-

	2
	Мероприятия по повышению энергоэффективности муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления

	 2.1.
	Замена ламп на светодиодные лампы в муниципальных учреждениях (включая вышедших из строя)
	средства местного бюджета
	165 000,00
	4 213,44
	кВт*ч

	 2.2.
	Обучение специалистов организаций и муниципальных учреждений по энергосбережению
	средства местного бюджета
	50 000,00
	-
	-

	2.7.
	Замена и установка энергосберегающих ламп уличного освещения на территории Александровского муниципального округа, 26 шт 
	средства местного бюджета
	176 800,00
	2 059,00
	кВт*ч

	3
	Мероприятия по повышению энергоэффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры

	3.1.
	замену участка надземной квартальной теплосети Ø 108 мм и Ø 159мм на трубопровод Ø 219мм, протяженностью 590 м (в двухтрубном исчислении) с модернизацией тепловой изоляции на ППУ и заменой опор (бетонные блоки и опоры вертикальных компенсаторов) и установкой секционирующей арматуры, рп. Яйва
	внебюджетные источники
	5 665 213,00
	56,00
	Гкал

	Всего по мероприятиям:
	6 307 013,00
	 

	из них 
	 
	

	средства местного бюджета
	441 800,00
	 

	внебюджетные источники
	5 865 213,00
	 


Таблица 5.5. Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Александровского МО на 2029 год

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия программы
	2029

	
	
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении

	
	
	источник
	объем,        руб.
	кол-во
	ед. изм.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Мероприятия по повышению оснащенности приборным учетом потребляемых энергетических ресурсов

	1.1.
	Приобретение и установка общедомовых приборов учета, включая поверку и ремонт  
	внебюджетные источники
	200 000
	-
	-

	1.2.
	Проведение своевременной поверки приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении органов местного самоуправления
	средства местного бюджета
	50 000
	-
	-

	2
	Мероприятия по повышению энергоэффективности муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления

	2.1.
	Замена ламп на светодиодные лампы в муниципальных учреждениях (включая вышедших из строя)
	средства местного бюджета
	165 000,00
	4213,44
	кВт*ч

	2.2.
	Обучение специалистов организаций и муниципальных учреждений по энергосбережению
	средства местного бюджета
	50 000,00
	-
	-

	2.3.
	Замена и установка энергосберегающих ламп уличного освещения на территории Александровского муниципального округа, 26 шт
	средства местного бюджета
	176 800,00
	2 059,00
	 кВт*ч

	Всего по мероприятиям:
	641 800,00
	

	из них 
	
	

	средства местного бюджета
	441 800,00
	

	внебюджетные источники
	200 000,00
	


Таблица 5.6. Перечень мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Александровского МО на 2030 год
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия программы
	2030

	
	
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении

	
	
	источник
	объем,         руб.
	кол-во
	ед. изм.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Мероприятия по повышению оснащенности приборным учетом потребляемых энергетических ресурсов

	1.1.
	Приобретение и установка общедомовых приборов учета, включая поверку и ремонт  
	внебюджетные источники
	200 000
	-
	-

	1.2.
	Проведение своевременной поверки приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении органов местного самоуправления
	средства местного бюджета
	50 000
	-
	-

	2
	Мероприятия по повышению энергоэффективности муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления

	2.1.
	Замена ламп на светодиодные лампы в муниципальных учреждениях (включая вышедших из строя)
	средства местного бюджета
	165 000,00
	4213,44
	кВт*ч

	 2.2.
	Обучение специалистов организаций и муниципальных учреждений по энергосбережению
	средства местного бюджета
	50 000,00
	-
	-

	 2.3.
	Замена и установка энергосберегающих ламп уличного освещения на территории Александровского муниципального округа, 26 шт.
	средства местного бюджета
	176 800,00
	2 059,00
	кВт*ч

	Всего по мероприятиям:
	641 800,00
	 

	из них 
	
	

	средства местного бюджета
	441 800,00
	 

	внебюджетные источники
	200 000,00
	 


6. Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

достижение экономии топливно-энергетических ресурсов Александровского МО на объектах коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, муниципальной сферы;

увеличение уровня приборного учета потребления энергетических ресурсов на территории Александровского МО до 70 %;

снижение потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке энергоресурсов;

увеличение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств в улично-дорожном освещении до 100%.

7. Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Александровского МО путем проведения ежегодного мониторинга реализации мероприятий, анализа достижения целевых показателей Программы, осуществления координации вопросов кадрового обеспечения в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александровского МО.

Рассылка: дело, сайт АМР, Захарова Е.В., Ерыгина О. А., Стольников Д.А., Волик Е.Е., прокуратура
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