О проверке готовности тепло-снабжающих и теплосетевых организаций, потребителей теп-ловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 гг. на территории Александровского муниципального округа

На основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, с целью проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Александровского муниципального округа,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 гг. на территории Александровского муниципального округа.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 гг. на территории Александровского муниципального округа;

2.2. форму акта проверки готовности к отопительному периоду;

2.3. форму паспорта готовности к отопительному периоду;

2.4. программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Александровского муниципального округа;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Глава муниципального округа -

глава администрации Александровского

муниципального округа                                                                          О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского

муниципального округа

от 12.03.2024 № 344

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

2024-2025 гг. на территории Александровского муниципального округа

| Захарова Елена Васильевна | - и.п. первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Сабирзянова Валентина Ксенофонтовна | - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального округа, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Климова Ольга Юрьевна | - консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального округа |
| Яшин Сергей Валентинович Волик Елена Евгеньевна | - начальник территориального управления р.п.Яйва администрации Александровского муниципального округа - начальник территориального отдела р.п.Всеволодо-Вильва администрации Александровского муниципального округа |
| Бражалович Надежда Федоровна | - консультант отдела надзора за использованием, сохранностью жилищного фонда и предоставлением коммунальных услуг № 2 – государственный жилищный инспектор ИГЖН Пермского края (по согласованию) |
| Колымагин Алексей Владимирович | - начальник АУГХ Березниковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» (по согласованию) |
|  | - представитель Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ЗУУ Ростехнадзор) (по согласованию) |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского

муниципального округа

от 12.03.2024 № 344

ФОРМА

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 гг.

__________________________                                       "__" _____________ 2024 г.

(место составления акта)                                                                                    (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации Александровского муниципального округа, от «___»_______2024г. № ___ «О проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 гг. на территории Александровского муниципального округа»,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой  проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 гг. на территории Александровского муниципального округа, утвержденной постановлением администрации Александровского муниципального округа, от «___»_______2024 г. № ___ «О проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 гг. на территории Александровского муниципального округа», в лице и.о. первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, председателя комиссии Е.В. Захаровой

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с  "__" _________ 2024 г. по "__" _________ 2024 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. на территории Александровского муниципального округа

_____________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду, ИНН)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ___________________________________________________________________;

2. ___________________________________________________________________;

3. ___________________________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности к отопительному периоду: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 гг.

<*>

Председатель комиссии: ________________________/Захарова Е.В./

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:                     _____________________________________________ /Сабирзянова В.К./

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           __________________________________________/Климова О.Ю./

__________________________________________/Яшин С.В./

__________________________________________/Волик Е.Е./

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 2024 г.  ________________________________________________/___________________/

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского

муниципального округа

от 12.03.2024 № 344

ФОРМА

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду | 2024 | / | 2025 | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан  	,

(полное наименование   теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду, ИНН)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ № _______

Глава муниципального округа-

глава администрации Александровского

муниципального округа                                                          /Лаврова О.Э./

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Александровского

муниципального округа

от 12.03.2024 № 344

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Александровского муниципального округа

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения технической и камеральной проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 (далее – Правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и настоящей Программой.

3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с Правилами и настоящей Программой.

4. Объекты, подлежащие проверке:

- многоквартирные дома (независимо от выбранного способа управления);

- учреждения социальной сферы (независимо от ведомственной принадлежности);

- котельные, магистральные, квартальные тепловые сети, тепловые камеры и колодцы, запорная и регулирующая арматура, ввода в объекты теплопотребления.

5. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии с 01 июля по 01 сентября, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 1 августа по 15 сентября.

6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 гг. на территории Александровского муниципального округа, персональный состав которой утвержден настоящим постановлением.

7. При проверке комиссия проверяет выполнение требований готовности объектов к отопительному периоду 2024-2025 гг. на территории Александровского муниципального округа, рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, установленных пунктами 7.1-7.3 настоящей Программы, а при необходимости - проводит осмотры объектов проверки (далее - требования по готовности).

7.1. Требования по готовности для теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

7.1.1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

7.1.2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

7.1.3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

7.1.4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

7.1.5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

7.1.6. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7.1.7. организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7.1.8. обеспечение качества теплоносителей;

7.1.9. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

7.1.10. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

7.1.11. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

7.1.12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

7.1.13. отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

7.1.14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

7.1.15. теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, по формам, утвержденным на предприятии.

7.2. Требования по готовности жилищного фонда:

7.2.1. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

7.2.2. проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

7.2.3. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);

7.2.4. наличие и работоспособность приборов учета;

7.2.5 проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

7.2.6. обеспечение периодической проверки вентиляционных каналов и дымоходов, содержание их в технически исправном состоянии;

7.2.7. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий;

7.2.8. юридические и физические лица, осуществляющие управление жилищным фондом, представляют Комиссии следующие документы, подтверждающие выполнение требований по готовности:

- паспорт  готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях (приложение 1);

- акт готовности систем отопления потребителя к эксплуатации в отопительном периоде 2024-2025 гг. (приложение 2);

- акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов (приложение 3);

- план-график подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2024-2025 гг. (приложение 4);

- реестр готовности объектов к отопительному периоду 2024-2025 гг. (приложение 6);

- акт весеннего осмотра жилищного фонда;

- информацию о наличии (отсутствии) задолженности за коммунальные услуги на дату предоставления документов.

7.3. Требования по готовности учреждений социальной сферы:

7.3.1. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

7.3.2. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);

7.3.3. наличие и работоспособность приборов учета;

7.3.4 проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

7.3.5. обеспечение периодической проверки вентиляционных каналов и дымоходов, содержание их в технически исправном состоянии;

7.3.6. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий;

7.3.5. отсутствие задолженности за коммунальные услуги.

7.3.6. учреждения социальной сферы представляют Комиссии следующие документы, подтверждающие выполнение требований по готовности:

- копия акт приемки образовательного учреждения Александровского муниципального округа к новому учебному году;

- акт готовности систем отопления потребителя к эксплуатации в отопительном периоде 2024-2025 гг. (приложение 2);

- акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов (приложение 3);

- план-график подготовки объектов социальной сферы к отопительному периоду 2024-2025 гг. (приложение 5);

- реестр готовности объектов к отопительному периоду 2024-2025 гг. (приложение 6);

- акт весеннего осмотра объектов социальной сферы;

- информацию о наличии (отсутствии) задолженности за коммунальные услуги на дату предоставления документов (произвольной формы или акт сверки), графики погашения задолженности, согласованные с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

8. В целях проведения проверок потребителей тепловой энергии к работе в комиссии, по согласованию, могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции, представители теплоснабжающей организации, а также представители организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

9. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее двух дней с даты завершения проверки по форме, утвержденной настоящим постановлением.

10. В случае положительного вывода комиссии о готовности объекта теплоснабжения и теплопотребления к отопительному периоду оформляется паспорт готовности к отопительному периоду соответствующего объекта по форме, утвержденной настоящим постановлением. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности, к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 1
к программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Александровского муниципального округа

П А С П О Р Т

готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях

«___»___________ 2024 г.

Александровский муниципальный округ ____________________________________________

Организация, осуществляющая управление МКД _____________________________________

адрес ___________________________________________________________________________

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Год постройки ______________

2. Характеристика: износ в %______ этажность________ подъездов__________ квартир____

наличие подвалов, цокольных этажей, общей площадью, м2 ___________________

общая площадь дома, м2_____________ площадь жилых помещений, м2 _________________

площадь мест общего пользования, м2 _____  ____ площадь нежилых помещений, м2 ______

3. Характеристика инженерного оборудования, их количество

- наличие общих приборов учета:___________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Ресурсоснабжающие организации:

теплоснабжения _________________________________________________________________

газоснабжения  __________________________________________________________________

водоснабжения и водоотведения ___________________________________________________

энергоснабжения _______________________________________________________

| N п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2023-2024гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ

УСЛОВИЯХ ПРОШЕДШЕГО 2022-2023 гг.

3. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ

ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2024-2025 гг.

| N п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем работ |  |  |  |
| 2 | Ремонт кровли |  |  |  |
| 3 | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | - утепление (засыпка) чердачного перекрытия |  |  |  |
|  | - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |
| 4 | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |
|  | - ремонт и покраска |  |  |  |
|  | - герметизация швов |  |  |  |
|  | - ремонт водосточных труб |  |  |  |
|  | - утепление оконных проемов |  |  |  |
|  | - утепление дверных проемов |  |  |  |
| 5 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | - изоляция трубопроводов |  |  |  |
|  | -ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |
| 6 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  |  |  |
|  | - отмосток |  |  |  |
|  | - приямков |  |  |  |
| 7 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  |  |  |
|  | 1) центрального отопления: |  |  |  |
|  | радиаторов |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
|  | 3) горячего водоснабжения: |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка водоподогревателей |  |  |  |
|  | 4) водопровода: |  |  |  |
|  | ремонт и замена арматуры |  |  |  |
|  | Ремонт, замена и изоляция труб |  |  |  |
|  | 5) канализации: |  |  |  |
|  | ремонт трубопроводов |  |  |  |
|  | прочистка системы |  |  |  |
|  | 6) электрооборудования: |  |  |  |
|  | световой электропроводки |  |  |  |
|  | силовой электропроводки |  |  |  |
|  | вводных устройств |  |  |  |
|  | электрощитовых |  |  |  |
| 8 | Другие работы |  |  |  |

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА

К ЗИМЕ 2024-2025 гг.

# Комиссия организации, осуществляющей управление МКД в составе:

# председателя ___________________________________________________________________

# членов комиссии:

# 1.______________________________________________________________________________

# 2.______________________________________________________________________________

# 3.______________________________________________________________________________

# Представителей общественности (старшие по домку, подъезду):

# ФИО_________________________________________________кв.№_____________________

# _______________________________________________________________________________

# произвела проверку вышеуказанного объекта и  подтверждает, что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

# Председатель комиссии:___________________

# (подпись)

# Подписи членов комиссии:

# 1. ___________________

# (подпись)

# 2. ___________________

# (подпись)

# 3. ___________________

# (подпись)

# Представитель общественности:

# _____________________

# (подпись)

# "______" ___________ 2023 г.

# Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 2024-2025 г.

Председатель комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг., и.о. первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству   _______________ /Е.В. Захарова/  «___»_________2024 г.

(подпись, расшифровка подписи, дата)

Приложение 2
к программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Александровского муниципального округа

АКТ

готовности систем отопления потребителя

к эксплуатации в отопительном периоде 2024-2025 гг.

г. Александровск                                                                                 «____»____________2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О.)

представитель потребителя ___________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

____________________________________________________________________

произвели осмотр внутренней и (или) наружной системы отопления и приемку гидравлических испытаний сетей теплоснабжения здания по адресу:

____________________________________________________________________

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА СЛЕДУЮЩЕЕ:

- При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции ______ кгс/см2.

При этом:

а) по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка упала до ______кгс/см2

б) удельная утечка воды на 1 м3 объема не превышала  __________________т/ч.м3

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

а) теплоизоляция трубопроводов _______________________________________

б) приборы отопления _______________________________________________

в) приборы учета ___________________________________________________

г) запорная арматура _________________________________________________

3.Состояние Люков (камер) на наружных сетях потребителя ________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Промывка системы отопления _______________________________________

(производилась/не производилась)

Обнаруженные дефекты потребитель обязан устранить до __________________

При условии устранения вышеуказанных дефектов система может быть допущена к подключению тепловой сети теплоснабжающей организации

Представитель теплоснабжающей организации __________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Представитель потребителя __________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Дефекты устранены, система отопления здания заполнена и считается готовой к эксплуатации с «___»_____2024 г.

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Представитель потребителя __________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Представитель потребителя __________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

«____»_________________2024 г.

Приложение 3
к программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Александровского муниципального округа

АКТ

обследования технического состояния дымоходов

и вентиляционных каналов

Дата составления "__" ___________ 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся __________________________________________________________________,

(полное наименование и ИНН организации, проводившей обследование вентиляционных каналов и дымоходов) 
и представители организации, обслуживающей объект (здание) _________________________________________________________________________________,

(полное наименование и ИНН организации)

составили  настоящий  акт  о том, что произведено обследование технического состояния  дымоходов  и  вентиляционных каналов в доме № ______ по улице _____________________ г. _____________________с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания и удаления необходимого объема воздуха.

| N | Тип канала | Материалы, из которых построены дымоходы и вентканалы | Сечение дымоходов и вентканалов, см | №№ квартир, присоединенных к дымоходам и вентканалам | Герметичность дымоходов и вентканалов | Состояние дымоходов и вентканалов очищен/не очищен | Наличие тяги в дымоходах и вентканалах | Состояние оголовков дымовых труб | Заключение о пригодности дымоходов и вентканалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обособленные дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Необособленные дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Дымоходы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вентканалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обособленные каналы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Необособленные каналы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Вентканалы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещение) №№ _____________________________________

Заключение:   дымоходы   для   отводов   продуктов   сгорания  в  квартирах

(помещениях) №№ ________________________________________________________________

(пригодны/непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах (помещениях) №№ ___________________________________________________________

(пригодны/непригодны)

Руководитель организации, обслуживающей объект (здание)

_____________________________

(полное наименование и ИНН организации)

___________________________/___________________________

(подпись, печать)                 (Ф.И.О.)

Руководитель организации,  выполнившей обследование вентиляционных каналов и дымоходов _________________________________________________________________

(полное наименование и ИНН организации)

_________________________________/_____________________________/

(подпись, печать)                    (Ф.И.О.)

Приложение 4
к программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Александровского муниципального округа

Согласовано:

И.п. первого заместителя главы администрации округа

по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству

_____________________ Е.В. Захарова

План-график подготовки жилищного фонда к отопительному периоду

2024-2025 гг.

__________________________________________________________

( наименование организации, адрес, ИНН)

| № п/п | Адрес | Общая площадь, кв.м. | Кол-во | Жилые дома, объекты | График готовности домов на: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с центральным отоплением | с печным отоплением | 01.07. 2024. | 01.08. 2024. | 01.09. 2024. |

Руководитель      ___________       _______________

(Подпись)                     (Расшифровка подписи)

Исполнитель      ___________       _______________

(Подпись)                     (Расшифровка подписи)

тел. _________________________

Примечание: готовность жилого дома считается при наличии следующих документов: паспорта готовности объекта, акта обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов.

Приложение 5
к программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Александровского муниципального округа

Согласовано:

И.о. первого заместителя главы администрации округа

по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству

_____________________ /Е.В. Захарова/

План-график подготовки объектов социальной сферы

к отопительному периоду

2024-2025 гг.

__________________________________________________________

( наименование организации, адрес, ИНН)

| № п/п | Здания учреждений социальной сферы |  | Зданий, шт. | График готовности зданий и учреждений по состоянию на: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | из них с ц.о. | Общая площадь, м² | 01.07.2024 | 01.08.2024 | 01.09.2024 |

Руководитель      ___________       _______________

(Подпись)                     (Расшифровка подписи)

Исполнитель      ___________       _______________

(Подпись)                     (Расшифровка подписи)

тел. _________________________

Примечание: готовность жилого дома считается при наличии следующих документов: паспорта готовности объекта, акта обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов.

Приложение 6
к программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Александровского муниципального округа

| Согласовано: | Утверждаю: |
| --- | --- |
| И.о.первого заместителя главы администрации округа | Руководитель _____________________ __________________________________ |
| по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству | ___________________/_____________/ |

________________ /Е.В. Захарова/

Реестр готовности объектов к отопительному периоду

2024-2025 гг.

__________________________________________________________

( наименование организации, адрес, ИНН)

| № п/п | Адрес жилых домов, объектов |  |  | Вид отопления (ц.о./печное/котельная) | Готовность отопительной системы | Готовность вентиляционных каналов, квартир, объектов | Готовность дымоходов, квартир, объектов | % готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, м2 | Кол-во квартир, объектов, шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель      ___________       _______________

(Подпись)                     (Расшифровка подписи)

тел. _________________________

Примечание: готовность жилого дома считается при наличии следующих документов: паспорта готовности объекта, акта обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов.

Рассылка: дело, прокуратура, члены комиссии, управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ, управление образования, отдел культуры и спорта, гор.больница , ПНИ, сайт

# Text boxes

344

12.03.2024